# Introduction
Complétez le document ci-dessous après avoir écouté les deux vidéos suivantes :

1- « Le fonctionnement de la pompe à chaleur en moins de 6 minutes » :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=86&v=dZHY7DnotGA&feature=emb_logo

2- « Comment fonctionne une pompe à chaleur? » :
https://www.youtube.com/watch?v=yNF15iaB4JQ

# Constituants et fonctionnement d’une pompe à chaleur

Complétez le texte à trous ci-dessous avec les mots suivants :
froid, plus elevée, chaud, basse
Imaginons une pompe à chaleur de type air-eau.

En hiver, une pompe à chaleur air-eau transfère la chaleur d’une zone aillant une ____________ température (c’est à dire l’air extérieur) vers une région aillant une température ___________________ (c’est à dire l’eau des radiateurs d’une maison par exemple).

Ce processus est contraire au sens de l’échange thermique spontané qui va d'un milieu ___________ vers un milieu ___________. Il s'obtient par un dispositif thermodynamique qui consomme inévitablement de l'énergie. Il s'agit d'énergie mécanique dans une pompe à chaleur à compression.

Les pompes à chaleur à compression de vapeur entraînées par moteur électrique sont composées de quatre éléments de base :

Détendeur
Condenseur

Source
froide
Source chaude

Compresseur
Evaporateur

Reportez les éléments ci-dessus sur la légende du schéma ci-dessous :

# Rôle du compresseur
Dans quel état (pression et température) se trouve le fluide à l’entrée du compresseur ?

Dans quel état (pression et température) se trouve le fluide à la sortie du compresseur ?

Quelles sont donc les deux fonctions du compresseur ?

En se servant de vos connaissances acquises lors de l’étude du compresseur, nommez l’énergie que le compresseur donne au gaz qui le traverse.

# Rôle du condenseur
Comment évolue la température du fluide entre l’entrée et la sortie du condenseur ?

La température du fluide dans le condenseur est-elle globalement plus élevée que celle de la source CHAUDE ? Pourquoi ?

# Rôle du détendeur
Dans quel état (pression et température) se trouve le fluide à l’entrée du détendeur ?

Dans quel état (pression et température) se trouve le fluide à la sortie du détendeur ?

Quelle est la fonction du détendeur?

# Rôle de l’évaporateur
Comment évolue la température du fluide entre l’entrée et la sortie de l’évaporateur ?

La température du fluide dans l’évaporateur est-elle globalement plus élevée que celle de la source FROIDE ? Pourquoi ?